资环审批乐〔2023〕26号

资阳市生态环境局

关于乐至县第二生活垃圾压缩中转站建设项目环境影响报告表的批复

乐至县环境卫生管理所：

你公司报送的《乐至县第二生活垃圾压缩中转站建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属新建，总投资1900万元，其中环保投资121万元，占总投资的6.37%。建设地点位于乐至县南塔街道南山社区2组。项目用地面积约15亩，总建筑面积3120m2，建筑物包括门卫及计量间和压缩车间，构筑物包括化粪池、调节池和洗车台等，设计规模为350t/d。

该项目符合国家产业政策，乐至县发展和改革局出具了《关于乐至县第二生活垃圾压缩中转站建设项目可行性研究报告的批复》乐发改审批[2021]369号；项目取得乐至县自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审与选址意见书》，拟用地面积15亩，符合用地等规划要求。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境保护工作。合理组织施工，严格控制施工场地、施工机械和车辆运输扬尘、施工噪声及施工废水等对环境的影响。严格落实《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》，做到工地围栏、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、路面硬化、湿法作业、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，防止扬尘对周围环境敏感目标的影响。严禁使用尾气排放不达标的施工机械和运输车辆。

（二）严格落实《报告表》中提出的废水污染防治措施。

按照“清污分流、雨污分流”原则规划排水系统，切实做好项目废水的收集和处理。运营期，项目废水主要有生活废水、垃圾渗滤液、冲洗废水、除尘除臭废水，经一座100m3污水收集池收集后，每天由专用吸污车密闭输送至乐至县仁和环保有限公司进行处理。

- 严格落实《报告表》中提出的各项大气污染防治措施。运营期，项目废气包括卸料产生的粉尘、垃圾暂存产生的氨和硫化氢等恶臭气体，采取密闭式建筑+进出口自动卷帘门，采用集中通风除臭为主、喷洒除臭剂为辅的总体除臭除尘方案，通过卸料口、压缩机与垃圾箱连接处负压收集对臭气和粉尘进行收集，经过“水喷淋+生物过滤”二级净化塔处理后通过15m排气筒排放。垃圾转运采用密闭式集装箱，减少垃圾臭味的散发。

- （四）严格落实《报告表》噪声防治措施。设备选型时尽量选用低噪声设备，合理布置，尽量将高噪声设备布置在房间压缩间内部；利用建筑墙体隔声。合理安排工作时间，高噪声设备安装消声器、减振设施等措施处理后使噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

- （五）固体废物应严格按照报告表中的处置措施落实去向，职工生活垃圾和洗涤塔沉渣通过压缩处理后外运；废滤膜送厂区转运车间压缩转运处置。

- （六）本项目以压缩车间为中心设置100米卫生防护距离，该卫生防护距离范围内不应批建宅基地、医院、学校等敏感建筑。

- 三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2023年12月28日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队, 四川时实环安科技有限公司。

资阳市生态环境局                      2023年12月28日印发