资环审批乐〔2024〕5号

资阳市生态环境局

关于乐至县供排水设施改善提升项目环境影响报告表的批复

乐至县瑞智项目管理有限公司：

你公司报送的《乐至县供排水设施改善提升项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属改扩建，总投资61965.15万元，临时占地554.62hm2，永久占地2.28hm2，建设地点涉及高寺镇、双河场乡、大佛镇等20个乡镇。项目包括供水站工程、管道工程和配套工程。供水站工程包括岔岔河供水站扩建工程、双河供水站改造工程和东禅寺供水站新建工程。管道工程包括建设乡镇供水管网（配套设施）共计1296.44公里；对县域各乡镇管网进行改造修复，包括污水主管33206米，污水支管56778米及其他配套设施。配套工程包括新建水池液位计、流量计、传感器等在线监测设备，实时监测城市供排水系统运行状态；新建消毒设施、污水处理设备，同时增加供水站备用电源。

项目取得了《四川省固定资产投资项目备案表》（2110-512022-04-01-671248）FGQB-0153号，符合现行产业政策，取得了乐至县自然资源和规划局出的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第512022202100024号），符合乐至用地相关政策要求。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）落实施工期废气防控措施。严格落实“六必须、六不准”等环保要求，采取湿法作业、加强施工管理、车辆封闭运输、堆场以塑料薄膜覆盖等措施，控制施工扬尘。加强施工机械车辆管理，减少燃油废气产生。

（二）落实施工期废水处理措施。施工机械及车辆冲洗废水沉淀后回用于冲洗或施工场地洒水降尘，不外排；基坑水经收集沉淀后采用潜水泵排至下游河道；位于饮用水水源保护区内的试压水收集后运至保护区外的地表水体进行排放，不在饮用水水源保护区内排放试压废水；施工人员生活废水依托附近租用民房既有环保设施处理。

（三）落实施工期噪声防治措施。通过选用低噪声设备、合理制定施工计划及施工时间、加强管理方式，降低噪声对周围环境的影响。

（四）落实施工期固废处置措施。项目产生的弃土采用“即挖即填”的施工方式，临时开挖土石方及时回填，不能及时回填部分暂时堆放于施工作业带内；建筑垃圾能够回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的及时清运至当地建筑垃圾场妥善处置；生活垃圾经集中收集后由当地环卫部门统一处理。

（五）落实施工期生态环境保护措施。施工结束后，应严格按照水保方案对工程区域进行复耕和植被恢复。

（六）落实运营期废水污染防治措施。前三次的化验室清洗废水作为危废处理，以后的清洗废水和生活污水、排泥废水经一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后引至站区附近农灌渠内，用于水田作物和旱地作物灌溉水使用；反冲洗废水经排水调节池沉淀处理后，全部输送至配水井内作为原水回用，不外排。

（七）落实运营期噪声污染防治措施。项目噪声主要来自各供水站净水设备和取水设备噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、隔声门窗、合理布局、加强管理以及取水设备埋地等措施减少对区域声环境的影响。

（八)严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免营运期爆管、地面沉降等事故发生。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2024年2月19日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队,四川省鑫业嘉城工程咨询有限公司。

资阳市生态环境局                    2024年2月19日印发