资环审批乐〔2024〕6号

资阳市生态环境局

关于乐至为民精康医院建设项目环境影响报告表的批复

乐至为民精康医院有限公司：

你公司报送的《乐至为民精康医院建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属新建，为专科医院，总投资13000万元，其中环保投资51.2万元，占总投资的0.39%，建设地点位于资阳市乐至县乐安路291号。项目为精神科、精神卫生专业、精神康复专业，设置医疗床位68张，只接收精神类病人，主要为药物治疗，仅进行常规的心理咨询、检查、住院治疗活动。不设置检验科、放射科室、传染科室、中药科，不涉及传染病区，不接收传染病人。

项目取得了《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2108-512022-23-01-898974】FGQB-0133号），符合现行产业政策，取得了乐至县规划和建设局出的《建设项目用地预审与选址意见书》（选字第[2008]62号），符合乐至用地相关政策要求。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施。污水处理设施臭气密闭收集后经活性炭吸附后通过15m排气筒排放，同时运营期采取及时清掏污泥、喷洒消毒除臭剂、污泥运输采用密闭车辆及加强污水处理站周围及医院院内绿化等措施有效减少恶臭对周边环境的影响；锅炉安装低氮燃烧装置，燃烧废气经8m排气筒排放。

（二）严格落实水污染防治措施。废水经管网收集后排入化粪池预处理，然后进入一体化污水处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准排入市政管网。

（三）严格落实噪声污染防治措施。尽量选用低噪声设备，合理布局，加强设备管理，定期检查、维修、保养，从源头减少噪声影响。项目噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。对产生的固体废物进行分类收集和暂存，生活垃圾应及时清运至附近垃圾暂存点，由环卫部门统一收运处理；可回用废弃物应及时分类收集、回用，废弃物转运时，需密闭运输，严禁泄漏、散落，不可回收物品分类收集，定期外售废品回收站处理。医疗废物、过期废药物药品、废活性炭置等分类妥善收集后暂存于危废间，交由有相应资质的单位进行处置；污水处理站污泥定期清理，不长期储存，定期交由具有相应资质的单位进行处理。

(五)严格落实土壤和地下水环境污染防治措施。按照源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的原则，对危险废物暂存间及污水收集处理设施等场所采取重点防渗措施，污水管道采用防渗、防腐处理措施，加强日常环境管理、维护和巡查。

(六)严格落实环境风险防范措施。认真落实报告表提出的各项风险防范措施和应急要求，加强医疗废物收集、贮存、运送过程的风险管理，确保医疗废物得到安全处置。认真制定环境风险应急预案，配备环境风险应急设施并定期开展应急演练。一旦发生风险事故，立即启动应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2024年3月6日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队,成都寂懿环境工程有限公司。

资阳市生态环境局                    2024年3月6日印发